关于落实整改《集团公司2020年第三季度安全环保检查情况的通报》中问题的通知

各有关部门、专业公司：

根据《集团公司2020年第三季度安全环保检查情况的通报》文件中的通报及要求，检查台账中涉及到我公司的隐患和问题共有6项，其整改落实单位为工程部、钢构公司、建材公司、安装公司。要求以上单位和部门根据“五到位”（责任、措施、资金、时限和预案到位）要求，在整改期限内积极落实整改，对不能立即整改的事故隐患，要制订整改计划，积极推进，在未消除安全隐患前，必须采取可靠的防范措施。其他单位、项目部应积极落实自查自纠，做到举一反三，杜绝类似隐患和问题。隐患和问题整改销案报告于11月28日前报送至安环部。隐患和问题整改表见附件1、隐患和存在问题整改申请销案报告表见附件2

安环部

2020年11月20日

附件1：             公司2020年第三季度安全环保检查隐患和存在问题整改表

| 序号 | 单位 | 隐患和存在的问题 | 整改期限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程部 | 1、五松东村网点房：基本无户控箱，个别户漏电开关损坏；均未配备灭火器。个别户进户电线未穿管敷设。 | 11月28日 | 季 宏 |
|  |  | 2、安工学院旁商业楼：配电箱标识不清，需增设；有一个消防疏散通道防火门锁死。 |  |  |
|  |  | 3、建安公司主楼：主大门口监控弱电线缆随意拖拉，开关面板未固定；育婴店灭火器已超期，未进行水压试验。 |  |  |
| 2 | 钢构公司 | 1、钢构公司厂房西边钢结构抛丸机上人平台栏杆扶手有一300—400mm的缺口，须及时整改；同时对踏步和平台上作业时产生的铁屑粒丸应及时清理。 | 11月28日 | 吴志停 |
| 3 | 安装公司 | 1、安装公司厂房内一卷板机不作业时应用围挡将其防护。 | 11月28日 | 汪建国 |
| 4 | 建材公司 | 1、建材公司砌块车间配电房内灭火器材点检记录不及时。 | 11月28日 | 巩瑞晨 |

附件2

集团公司2020 年第三季度安全环保检查隐患和存在问题整改申请销案报告表

单位名称(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报日期：     年　　月　　日

| 序号 | 事故隐患和存在问题 | 整 改 措 施 | 整改结果 | 整改结束日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位安环第一责任人(签名)：　　　　　　　　　　　              部门负责人（安全员）签名：