## 1包
报价单（TGJA-WZ-202340）1包
序号 | 物料描述 | 材质 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 备注
1 | MNS柜体（生箔机） | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电订货图 | 1000*1000*2200 | 台 | 16 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
2 | MNS柜体（水处理） |  | 1000*1000*2200 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
3 | MNS柜体（水处理） |  | 600*1000*2200 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
4 | MNS柜体（1#公共变） |  | 1000*1000*2200 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
5 | MNS柜体（1#公共变） |  | 600*1000*2200 | 台 | 6 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
6 | MNS柜体（2#公共变） |  | 1000*1000*2200 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
7 | MNS柜体（2#公共变） |  | 600*1000*2200 | 台 | 6 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、合同签订，货到验收合格材料供完报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。 9、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）
投标人单位（公章） | [7 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 2包
报价单（TGJA-WZ-202340）2包
序号 | 物料描述 | 材质 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 备注
1 | 动力柜柜体 |  | 2000*1200*500，具体见铜冠铜箔动力柜图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
2 | 动力柜柜体 |  | 2000*1000*500，具体见铜冠铜箔动力柜图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
3 | 动力柜柜体 |  | 2000*800*500，具体见铜冠铜箔动力柜图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
4 | 控制箱箱体 |  | 650*750*400，具体见金冠铜业变频，卸料小车控制箱壳体图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 金冠铜业项目
5 | 控制箱箱体 |  | 650*700*300，具体见金冠铜业变频，卸料小车控制箱壳体图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 金冠铜业项目
6 | 动力柜柜体 |  | 1700*500*400，具体见庐江矿业动力柜电源检修箱图纸 | 台 | 10 |  |  |  |  | 庐江矿业项目
7 | 控制箱箱体 |  | 700*500*250，具体见庐江矿业动力柜电源检修箱图纸 | 台 | 15 |  |  |  |  | 庐江矿业项目
8 | 动力柜柜体 |  | 1700*800*400，具体见冬瓜山尾矿 15台动力柜图纸 | 台 | 15 |  |  |  |  | 冬瓜山铜矿项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、合同签订，货到验收合格材料供完报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。 9、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）
投标人单位（公章） | [7 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 3包
报价单（TGJA-WZ-202340）3包
序号 | 物料描述 | 材质 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 备注
1 | Ⅰ型仪表电源箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 6 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
2 | ⅠⅡ型仪表电源箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 6 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
3 | ICP室配电箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
4 | 原吸室配电箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
5 | 综合实验室配电箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
6 | 烘样室配电箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
7 | 蒸馏水器室配电箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
8 | 物理实验室配电箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
9 | 检修电源箱（聚碳酸酯） |  | 具体见铜陵铜箔三期西侧配电箱生产图 | 台 | 44 |  |  |  |  | 铜冠铜箔项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、合同签订，货到验收合格材料供完报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。 9、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）
投标人单位（公章） | [7 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：