## 1包
报价单（TGJA-WZ-202380）1包
序号 | 物料描述 | 型号规格（mm) | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 现场配电箱箱体 | 600*800*300,具体见建安内部现场配电箱图纸 | 台 | 6 |  |  |  |  | 钢构公司项目 | 详见附图及清单
2 | 现场配电箱箱体 | 600*800*300,具体见建安内部现场配电箱图纸 | 台 | 15 |  |  |  |  | 二事业部项目 | 详见附图及清单
3 | 现场配电箱箱体 | 500*600*250,具体见建安内部现场配电箱图纸 | 台 | 15 |  |  |  |  | 二事业部项目 | 详见附图及清单
4 | 动力柜柜体 | 600*1000*2200,具体见铜冠冶化软启动控制柜新增一台图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠冶化项目 | 详见附图及清单
5 | 控制箱箱体 | 450*600*250,具体见铜冠冶化硫酸车间控制箱图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  | 铜冠冶化项目 | 详见附图及清单
6 | 控制箱箱体 | 650*600*250,具体见铜冠冶化硫酸车间控制箱图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠冶化项目 | 详见附图及清单
7 | 控制箱箱体 | 600*750*250,具体见铜冠冶化硫酸车间控制箱图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 铜冠冶化项目 | 详见附图及清单
8 | 控制箱箱体 | 600*650*250,具体见中科铜都配电箱图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 中科铜都项目 | 详见附图及清单
9 | 控制箱箱体 | 600*750*300,具体见中科铜都配电箱图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 中科铜都项目 | 详见附图及清单
10 | 控制箱箱体 | 550*650*250,具体见中科铜都配电箱图纸 | 台 | 6 |  |  |  |  | 中科铜都项目 | 详见附图及清单
11 | 控制箱箱体 | 650*750*300,具体见中科铜都配电箱图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 中科铜都项目 | 详见附图及清单
12 | 控制箱箱体 | 900*1300*350,具体见中科铜都配电箱图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 中科铜都项目 | 详见附图及清单
13 | 控制箱箱体 | 500*600*250,具体见中科铜都配电箱图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 中科铜都项目 | 详见附图及清单
14 | GGD柜体 | 2200*600*600具体见安庆铜矿图纸 | 台 | 6 |  |  |  |  | 安庆铜矿项目 | 详见附图及清单
15 | GGD柜体 | 2200*600*600具体见安庆铜矿图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 安庆铜矿项目 | 详见附图及清单
16 | 控制箱箱体 | 1100*650*300，具体见充电桩控制箱图纸 | 台 | 10 |  |  |  |  | 安庆铜矿项目 | 详见附图及清单
17 | 动力柜柜体 | 1900*800*500，具体见冬瓜山-920不锈钢控制柜图纸 | 台 | 10 |  |  |  |  | 冬瓜山铜矿项目 | 详见附图及清单
18 | 控制箱箱体 | 400*350*150，具体见铜冠池州(大修）图纸 | 台 | 9 |  |  |  |  | 铜冠池州项目 | 详见附图及清单
19 | 控制箱箱体 | 750*700*200，具体见铜冠池州(大修）图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 铜冠池州项目 | 详见附图及清单
20 | 控制箱箱体 | 1000*500*400，具体见铜冠池州(大修）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜冠池州项目 | 详见附图及清单
21 | 控制箱箱体 | 400*350*200，具体见金冠铜业电机控制箱壳体图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 金冠铜业项目 | 详见附图及清单
22 | 控制箱箱体 | 650*600*250，具体见金冠铜业电机控制箱壳体图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 金冠铜业项目 | 详见附图及清单
23 | 控制箱箱体 | 600*650*300，具体见金冠铜业电机控制箱壳体图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 金冠铜业项目 | 详见附图及清单
24 | GGD柜体 | 2200*1000*700具体见线材壳体图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 股份线材项目 | 详见附图及清单
25 | GGD柜体 | 2200*800*700具体见线材壳体图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 股份线材项目 | 详见附图及清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 2包
报价单（TGJA-WZ-202380）2包
序号 | 物料描述 | 型号规格（mm) | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 高压开关装置（成套） | GKG-6,具体见铜山铜矿分公司高压配电柜技术要求 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜山铜矿，-658m中段采区6kV变电所 | 详见附图及清单
2 | 高压开关装置（成套） | GKG-6,具体见铜山铜矿分公司高压配电柜技术要求 | 台 | 4 |  |  |  |  | 铜山铜矿，-658m中央变电所 高压开关柜 | 详见附图及清单
3 | 高压开关装置（成套） | GKG-6,具体见铜山铜矿分公司高压配电柜技术要求 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜山铜矿，-658m牵引变电所 高压开关柜 | 详见附图及清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 3包
报价单（TGJA-WZ-202380）3包
序号 | 物料描述 | 型号规格（mm) | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 三防及防爆箱（成套） | 具体见中科铜都搬迁项目清单及中科铜都防暴图纸及技术要求 | 批 | 1 |  |  |  |  | 中科铜都项目 | 详见附图及清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：