## 111
报价单（TGJA-WZ-2023101 ）
序号 | 物料描述 | 型号规格（mm) | 材质要求 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 备注
1 | 水表 | LXLC-100，1.0MPa |  | 只 | 1
2 | 水表 | LXLC-150，1.0MPa |  | 只 | 2
3 | Y型过滤器 | DN65,GL41H-10C,1.0MPa |  | 个 | 2
4 | Y型过滤器 | DN65,GL41W-10C,1.0MPa |  | 个 | 2
5 | 可曲挠橡胶接头 | DN65,1.0MPa | KXT型 | 个 | 8
6 | 可曲挠橡胶接头 | DN100,1.0MPa | KXT型 | 个 | 1
7 | 可曲挠橡胶接头 | DN125,1.0MPa | KXT型 | 个 | 10
8 | 可曲挠橡胶接头 | DN150,1.0MPa | KXT型 | 个 | 4
9 | 可曲挠橡胶接头 | DN250,1.0MPa | KXT型 | 个 | 6
10 | 不锈钢倒流防止器 | DF41W-16P,DN50 |  | 个 | 1
11 | 蝶阀 | D341X-10C,DN300 |  | 个 | 2
12 | 蝶阀 | D341X-10C,DN250 |  | 个 | 8
13 | 蝶阀 | D341X-10C,DN150 |  | 个 | 4
14 | 蝶阀 | D341X-10C,DN125 |  | 个 | 8
15 | 闸阀 | Z41W-10C ，DN25 |  | 个 | 3
16 | 闸阀 | Z41W-10C，DN40 |  | 个 | 1
17 | 闸阀 | Z41W-10C，DN50 |  | 个 | 4
18 | 闸阀 | Z41W-10C，DN65 |  | 个 | 16
19 | 闸阀 | Z41W-10C ，DN100 |  | 个 | 10
20 | 闸阀 | Z41W-10C ，DN125 |  | 个 | 5
21 | 闸阀 | Z41W-10C ，DN150 |  | 个 | 17
22 | 缓闭止回阀 | HH44H-10C ，DN250 |  | 个 | 6
23 | 缓闭止回阀 | HH44H-10C ，DN150 |  | 个 | 2
24 | 缓闭止回阀 | HH44H-10C ，DN125 |  | 个 | 6
25 | 止回阀 | HB41X-10 ，DN65 |  | 个 | 2
26 | 止回阀 | HB41X-10 ，DN100 |  | 个 | 1
27 | 止回阀 | HB41X-10 ，DN150 |  | 个 | 2
28 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN25 |  | 片 | 6
29 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN50 |  | 片 | 10
30 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN65 |  | 片 | 58
31 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN100 |  | 片 | 30
32 | 碳钢法兰 | 1.0MP,DN125 |  | 片 | 54
33 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN150 |  | 片 | 60
34 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN200 |  | 片 | 12
35 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN250 |  | 片 | 44
36 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN300 |  | 片 | 4
37 | 不锈钢吸水喇叭管 | Φ159*245 | 304 | 个 | 1
38 | 不锈钢吸水喇叭管 | Φ76*108 | 304 | 个 | 2
39 | 吸水喇叭管 | Φ219*325 | Q235 | 个 | 1
40 | 吸水喇叭管 | Φ159*245 | Q235 | 个 | 3
41 | 吸水喇叭管 | Φ76*108 | Q235 | 个 | 2
42 | 罩型通气管 | DN200 | Q235 | 个 | 4
43 | 钢制同心异径管 | DN65*32 | Q235 | 个 | 2
44 | 钢制偏心异径管 | DN65*32 | Q235 | 个 | 2
45 | 钢制偏心异径管 | DN150*100 | Q235 | 个 | 2
46 | 钢制偏心异径管 | DN125*100 | Q235 | 个 | 10
47 | 钢制异径管 | DN250*200 | Q235 | 个 | 6
48 | 钢制异径管 | DN150*125 | Q235 | 个 | 4
49 | 钢制异径管 | DN125*80 | Q235 | 个 | 2
50 | 钢制异径管 | DN100*65 | Q235 | 个 | 6
51 | 钢制异径管 | DN65*50 | Q235 | 个 | 5
52 | 90°弯头 | DN300 | Q235 | 个 | 15
53 | 90°弯头 | DN250 | Q235 | 个 | 8
54 | 90°不锈钢弯头 | DN150 | 304 | 个 | 3
55 | 90°不锈钢弯头 | DN100 | 304 | 个 | 2
56 | 90°不锈钢弯头 | DN65 | 304 | 个 | 6
57 | 不锈钢三通 | DN65*65 | 304 | 个 | 1
58 | 不锈钢法兰 | 1.0MOa,DN65 | 304 | 片 | 6
59 | 不锈钢法兰 | 1.0MOa,DN40 | 304 | 片 | 2
60 | 304焊条 | A102 |  | Kg | 24
61 | 316L焊条 | A022 |  | kg | 10
62 | PE给水管 | Φ110，1.0MPa |  | m | 600
63 | PE给水管 | Φ63，1.0MPa |  | m | 160
64 | PE给水管 | Φ25，1.0MPa |  | m | 150
65 | 90°PE弯头 | Φ110，1.0MPa |  | 个 | 25
66 | 45°PE弯头 | Φ110，1.0MPa |  | 个 | 5
67 | 90°PE弯头 | Φ63，1.0MPa |  | 个 | 12
68 | 90°PE弯头 | Φ25，1.0MPa |  | 个 | 20
69 | PE异径管 | Φ110*Φ75，1.0MPa |  | 个 | 1
70 | PE异径管 | Φ110*Φ65，1.0MPa |  | 个 | 2
71 | PE异径管 | Φ63*Φ25，1.0MPa |  | 个 | 1
72 | PE三通 | Φ110*Φ110，1.0MPa |  | 个 | 8
73 | PE三通 | Φ110*Φ75，1.0MPa |  | 个 | 6
74 | PE三通 | Φ110*Φ63，1.0MPa |  | 个 | 5
75 | PE三通 | Φ110*Φ25，1.0MPa |  | 个 | 3
76 | PE三通 | Φ63*Φ25，1.0MPa |  | 个 | 2
77 | PE三通 | Φ25*Φ25，1.0MPa |  | 个 | 1
78 | PE法兰 | DN100,1.0MPa | 配套Φ110法兰头 | 套 | 26
79 | PE法兰 | DN65,1.0MPa | 配套Φ75法兰头 | 套 | 10
80 | PE法兰 | DN50,1.0MPa | 配套Φ63法兰头 | 套 | 10
81 | PE法兰 | DN20,1.0MPa | 配套Φ25法兰头 | 套 | 6
82 | PE外丝直接 | Φ63*DN50 |  | 个 | 10
83 | PE外丝直接 | Φ25*DN20 |  | 个 | 12
84 | PE内丝直接 | Φ25*DN20 |  | 个 | 8
85 | 碳钢单头螺栓 | M20*85 | 每栓配1个螺母、1个垫片 | 套 | 150
86 | 碳钢单头螺栓 | M20*80 |  | 套 | 600
87 | 碳钢单头螺栓 | M20*70 |  | 套 | 600
88 | 碳钢单头螺栓 | M16*75 |  | 套 | 400
89 | 碳钢单头螺栓 | M16*70 |  | 套 | 200
90 | 碳钢单头螺栓 | M16*65 |  | 套 | 300
91 | 橡胶垫片 | DN250 ,1.0MPa |  | 个 | 40
92 | 橡胶垫片 | DN200,1.0MPa |  | 个 | 20
93 | 橡胶垫片 | DN150,1.0MPa |  | 个 | 80
94 | 橡胶垫片 | DN125,1.0MPa |  | 个 | 40
95 | 橡胶垫片 | DN100,1.0MPa |  | 个 | 100
96 | 橡胶垫片 | DN65,1.0MPa |  | 个 | 70
97 | 橡胶垫片 | DN300 ,1.0MPa | 耐高温 | 个 | 4
98 | 橡胶垫片 | DN250,1.0MPa | 耐高温 | 个 | 30
99 | 橡胶垫片 | DN150,1.0MPa | 耐高温 | 个 | 20
100 | 橡胶垫片 | DN125,1.0MPa | 耐高温 | 个 | 40
101 | 石棉纸 | 3mm |  | ㎡ | 100
102 | 氯丁橡胶 | 3mm |  | ㎡ | 300
103 | 玻璃丝布 | 0.5 |  | ㎡ | 400
104 | 样板纸 |  | 放样用 | ㎡ | 50
105 | 快速软管接头 | DN20 | 空气管用 见图片 | 只 | 15
106 | 可曲挠橡胶接头 | DN125,1.0MPa | KXT型 | 个 | 4
107 | 可曲挠橡胶接头 | DN150,1.0MPa | KXT型 | 个 | 2
108 | 蝶阀 | D341X-10C,DN150 |  | 个 | 2
109 | 蝶阀 | D341X-10C,DN125 |  | 个 | 6
110 | 闸阀 | Z41W-10C，DN65 |  | 个 | 5
111 | 止回阀 | H44T-16,DN80 |  | 个 | 1
112 | 截止阀 | J41H-16,DN50 |  | 个 | 10
113 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN65 |  | 片 | 10
114 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN125 |  | 片 | 14
115 | 碳钢法兰 | 1.0MPa,DN150 |  | 片 | 6
116 | 碳钢法兰 | 1.6MPa,DN80 |  | 片 | 4
117 | 碳钢法兰 | 1.6MPa,DN50 |  | 片 | 20
118 | 钢制偏心异径管 | DN150*125 |  | 个 | 4
119 | 钢制异径管 | DN150*100 |  | 个 | 2
120 | 钢制异径管 | DN80*50 |  | 个 | 2
121 | 电动开关蝶阀 | D71X-10,DN150 | 电压：460V;50Hz | 只 | 2
122 | 碳钢法兰 | DN150,1.0MPa |  | 片 | 4
123 | 超声波液位计 | 量程：0~5m | 24V DC（二线制） | 台 | 2
124 | 压力表 | 0~1.6MPa | Y-60，配套压力表环管 | 只 | 14
125 | PPR法兰 | DN50,1.0MPa | 用于de63PPR管 | 片 | 5
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至建安公司指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。
投标人单位（公章） | [7 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：