## 1包
报价单（TGJA-WZ-2023181）1包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 移动变电装置柜 | KBSGZY-500/10，具体见移动变电装置技术要求 | 套 | 2 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
2 | 应急电源 | 箱式,400/230V，具体见炸药库应急电源技术文件 | 套 | 1 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 2包
报价单（TGJA-WZ-2023181）2包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 高压配电系统 | 1AK1 母联断路器,KYN28-12，具体见生产运营中心10kV高压配电系统招标技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
2 | 高压配电系统 | 1AK2、2AK2 电源进线,KYN28-12，具体见生产运营中心10kV高压配电系统招标技术要求 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
3 | 高压配电系统 | 1AK3、2AK3 过电压抑制及PT,KYN28-12，具体见生产运营中心10kV高压配电系统招标技术要求 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
4 | 高压配电系统 | 1AK4、1AK5、2AK4、2AK5 出线,KYN28-12，具体见生产运营中心10kV高压配电系统招标技术要求 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 3包
报价单（TGJA-WZ-2023181）3包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置 | PJG770-630/10Y，具体见矿用隔爆型高压真空配电装置技术要求 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 4包
报价单（TGJA-WZ-2023181）4包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 矿用一般型直流开关柜（进线） | KGDC-1000/800，具体见KGDC-1000-800直流开关柜技术协议 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-冬瓜山铜矿项目 | 见附件清单
2 | 矿用一般型直流开关柜（馈线） | KGDC-1000/800，具体见KGDC-1000-800直流开关柜技术协议 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-冬瓜山铜矿项目 | 见附件清单
3 | 矿用一般型直流开关柜（上网） | KGDC-1000/800，具体见KGDC-1000-800直流开关柜技术协议 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-冬瓜山铜矿项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 5包
报价单（TGJA-WZ-2023181）5包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 照明配电装置 | AL1、AL3~4,挂墙/柱,600*170*750mm | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
2 | 照明配电装置 | AL2,挂墙/柱,600*170*600mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
3 | 照明配电装置 | AL5,挂墙/柱,806*129*483mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
4 | 照明配电装置 | AL6,挂墙/柱,403*129*630mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
5 | 备用照明配电装置 | ALEB1,挂墙/柱,403*129*333mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
6 | 备用照明配电装置 | ALEB2,挂墙/柱,295*129*458mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
7 | 风机现场控制装置 | AC1101~1105,挂墙/柱,150*170*300mm | 台 | 5 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
8 | 现场检修开关装置 | KT-10,挂墙/柱,挂墙/柱,300*214*300mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
9 | 现场检修开关装置 | KT-1,挂墙/柱,挂墙/柱,300*214*300mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
10 | 现场检修开关装置 | KT-3、KT-9,挂墙/柱,300*214*450mm | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
11 | 现场检修开关装置 | AP1-KT-9~10,挂墙/柱,300*214*450mm | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
12 | 现场检修开关装置 | KT-2、KT-4~6,挂墙/柱,300*214*450mm | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
13 | 现场检修开关装置 | KT-7~8,挂墙/柱,600*255*600mm | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
14 | 楼层配电装置 | 1AC1,挂墙/柱,600*170*450mm | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
15 | 楼层配电装置 | 1AC2、2AC~4AC,,挂墙/柱,600*170*450mm | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
16 | 终端照明装置 | 1AL1~2、1AL5~6、1AL9、4AL4,挂墙/柱,295*129*458mm | 台 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
17 | 终端照明装置 | 1AL3~4、1AL7~8、2AL1~5、3AL1~5、4AL1~3,挂墙/柱,403*129*483mm | 台 | 17 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 6包
报价单（TGJA-WZ-2023181）6包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | MNS柜体 | 1000*1000*2200，具体见金泰化工MNS柜体图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
2 | MNS柜体 | 1200*1000*2200，具体见金泰化工MNS柜体图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
3 | MNS柜体 | 600*1000*2200，具体见金泰化工MNS柜体图纸 | 台 | 28 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
4 | MNS柜体 | 1000*1000*2200，具体见金泰化工MNS柜体图纸 | 台 | 10 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
5 | MNS柜体 | 1200*1000*2200，具体见金泰化工MNS柜体图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
6 | MNS柜体 | 600*1000*2200，具体见金泰化工MNS柜体图纸 | 台 | 26 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：