## 55
报价单（TGJA-WZ-202455）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 柜体 | 尺寸W*D*H800*800*2260mm，威图柜体 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
2 | 电压表 | 6L2-V 0.5级，国产优质 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
3 | 电流表 | 6L2-A 0.5级，国产优质 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
4 | EPS交流输入 | 施耐德，iC65N-C20A/1P | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
5 | EPS直流输入 | 施耐德，iC65H DC C25A/2P | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
6 | EPS交流输出 | 施耐德，iC65N-C25A/2P | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
7 | 馈出总开关 | 施耐德，NSX-250N TMD 3P 200A | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
8 | 馈出开关 | 施耐德，iC65H DC C25A/3P 16A | 台 | 20 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
9 | 指示灯 | AD16 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
10 | 蓄电池 | 美国艾诺斯，12V24AH | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
11 | 整机整合服务 | CPA-4K，后备时间180min | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：