铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司钢构生产基地安防监控采购项目

招标文件

招标编号：TGJA-XZFW-2024-03

采 购 人：铜冠建筑安装股份有限公司

日    期：二〇二四年七月

招标公告

现对铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司钢构生产基地安防监控采购项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：TGJA-XZFW-2024-03

2、项目名称：铜冠建安公司钢构生产基地安防监控采购项目

3、项目单位：铜冠建筑安装股份有限公司

二、投标供应商资格

1、持有有效的企业法人营业执照，具有相关经营范围的生产商或代理商；

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、在安徽省内受到地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、招标文件发售时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

2、招标文件价格：不收取费用。

3、报名方式：招标文件在http://www.tltgja.com.cn/网自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2022年7月11日9:00 时。

2、开标地点：铜陵市黄山大道南段879号。

五、投标截止时间

1、2022年7月11日9:00 时

六、联系方法

1、项目联系人：鹿文超，电话：13856201829，现场联系人：俞家胜13856266617

2、投标文件递交至铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）

3、投标文件接收人：黄贇，电话：18656211500

七、公告期限

起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

目  录

- 投标须知前附表

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标、定标

第三章  评标办法

第四章  需求清单

第五章  投标文件格式

第一章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：铜冠建安公司钢构生产基地安防监控采购项目 |
| 2 | 项目地点：铜陵市铜冠建安公司新基地 |
| 3 | 招标人：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司 |
| 4 | 资金来源：企业自筹资金 |
| 5 | 招标范围：铜冠建安公司钢构生产基地安防监控采购项目，详见清单。 |
| 6 | 投标有效期：投标截止时间后30日历天内 |
| 7 | 1、持有有效的企业法人营业执照，具有相关经营范围的生产商或代理商； 2、本项目不接受联合体投标。 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、在安徽省内受到地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。 |
| 8 | 供货期：合同签订后，35工作日内完成设备安装、调试。质量验收：合格 质保期：一年（具体以投标人承诺为准） |
| 9 | 现场勘察：自行安排，费用自理。 |
| 11 | 投标文件份数及要求：投标文件正本1份，副本1份，装订成册。（可单独封装，也可合并封装） |
| 12 | 评标方法及标准：详见评标办法。 |
| 13 | 投标截止时间：详见招标公告 |
| 14 | 开标时间：详见招标公告 |
| 15 | 开标地点：详见招标公告 |
| 16 | 付款方式：自货物第一次到货进场检验后付中标价的35%。安装完毕验收合格后付至中标价的95%；5%做为质保金自验收合格起一年后，无质量纠纷一次性无息付清。 |

二、投标须知

（一）总   则

1、项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表；

1.2本招标项目按照有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围、供货期

2.1 本招标项目的招标范围详见前附表所述。

2.2本招标项目的供货期要求详见前附表所述。

3、资金来源

3.1本招标项目资金来源详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 投标人资格要求详见本须知前附表。

5、踏勘现场

5.1投标人按本须知前附表所述，对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人将不予承担。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：详见目录

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

7.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止日前3日按招标公告中的联系方式，以书面形式向采购人提出申请要求，未在规定时间提出疑问的将不予答复。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后应立即以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

10、最高投标限价

无

11、付款方式：详见合同。

（三）投标文件编制

12、投标文件语言及度量衡

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

12.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标报价

13.1投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

13.2投标人应按本次招标要求进行报价，报价应报出货物的综合单价与总价，综合单价含有货物价款、税费、运输费、装卸费、安装调试费、技术培训费、质保期内的维修费以及售后服务等所有费用，以及合同约定的所有责任、义务的一切风险，若有优惠应在综合单价体现不得另外提出。本次招标只接受一种报价，多种报价将不予接受。报价应按本招标文件规定格式填写。

14、投标文件的组成

投标文件组成详见附件

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，并装订成册，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或委托代理人签字及盖章。由委托代理人签字及盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

15.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

16、投标文件的装订、密封和标记

16.1投标文件的装订要求正本与副本分别装订，投标文件不得活页装订。

16.2投标人应将所有投标文件的资格审查部分、技术部分和商务部分统一装订成册，正本与副本分别包装密封，并在密封袋上清楚地标明 “正本”或“副本”。

16.3在投标文件密封袋上均应：

1）招标项目编号；

2）招标项目名称；

3）投标人名称

4）*年*月*日*时开标，此时间以前不得开封。

16.4如果投标文件没有按本投标须知的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.5投标文件应包括以下内容：

一、资格审查部分

1、法人授权委托书（格式附后）

2、营业执照副本

3、无被限制投标承诺函

4、投标人需要提供的其他文件

二、技术部分

1、投标函（格式附后）

2、项目配置清单（格式附后）

3、技术参数及功能配置响应表（格式附后）

4、项目技术方案（自拟）

5、售后服务方案（自拟）

6、投标人需要说明的其他文件

三、商务部分

1、投标报价汇总表（格式附后）

2、投标报价明细表（格式附后）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

第二章  开标与评标

一、开 标

17、开标

17.1招标人按规定的时间和地点开标。

17.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

18、投标文件的有效性：详见评标办法。

二、评 标

19、评标委员会与评标

19.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会成员名单及相关信息在中标结果确定前应当保密。

19.2评标采用保密方式进行。

20、评标过程的保密

20.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

20.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。

21、投标文件的澄清

21.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22、投标文件的初步评审

22.1开标后，经采购人审查符合本须知有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

22.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

22.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23、投标文件计算错误的修正

23.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

23.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

23.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

24、投标文件的评审、比较和否决

24.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

24.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

24.3评标委员会依据规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

三、合同的授予

25、合同授予标准

25.1本招标项目的合同将授予按本须知所确定的中标人。

26、招标人拒绝投标的权力

26.1采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

27、中标通知书

27.1中标公示结束后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

28、合同协议书的签订

28.1采购人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标人如不按本投标须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标。

28.3中标人放弃中标资格，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的投标人签订采购合同，以此类推。

29、项目进度及付款方式

自货物第一次到货进场检验合格后付中标价的35%。安装完毕验收合格后付至中标价的95%；其余5%做为质保金自验收合格起一年后，无质量纠纷一次性无息付清。

30、合同的履行

32.1双方签订的合同对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃成交项目都应承担法律责任。中标人应当按照合同履行义务，不得向他人转让中标项目。

32.2中标人提供的货物必须是全新、原装的、符合招标要求及投标承诺的货物，并随同货物附货物合格证等及其他相关的资料。

32.3因中标人提供的货物、服务存在质量问题,以及中标人或货物生产厂商提供的产品操作手册、操作方法等不当，而给采购人或第三人造成的损失，中标人应当承当赔偿责任。

注：具体约定经实际签署的合同为准。

第三章 评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

评标办法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，合理低价法。

一、评标程序

1、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

2、评标委员会成员先对投标人的资格进行审核，再评技术部分，后评商务部分。

3、评标委员会按定标方法向招标人推荐第一、二、三名预中标候选人。

二、废标条件

投标文件出现下列情形之一的，作为无效投标文件：

1、投标文件未按照招标文件的要求予以装订、密封的；

2、投标文件封面、投标函、报价表未在相应位置加盖投标人的企业印章以及无企业法定代表人或其授权的委托代理人印章和签字的。无授权委托书的；

3、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人法定代表人或其委托代理人未准时投递的；

5、投标人递交的同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；

6、未响应招标文件要求的或对供货期、质量、质保期未作承诺的；

7、投标人的投标报价高于最高限价的；

8、有关法律、法规规定的其他废标条件。

三、资格审查（若有一项不通过，则视为资格审查不通过，作无效标处理。）

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业执照需包含相关经营范围（复印件装订入投标文件内）。 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字及盖章。 |
| 3 | 无被限制投标承诺函 | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书（原件装订在标书内） |

第四章 项目需求清单

一、项目基本情况

铜冠建安公司钢构生产基地厂房由于生产安全需要，现需建设安防视频监控系统，要求兼容并接入已有视频安防监控平台，并符合国家相关标准。并根据招标方要求，对铜冠建安公司基地现有监控系统维护维修。建设过程中在满足当前使用需求的前提下还需充分为考虑企业今后的发展。（CAD图另附）

二、技术服务要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机摄像头 | 1.400万臻全彩筒型网络摄像机 2.靶面尺寸1/1.8英寸，Progressive Scan CMOS 3.最低照度彩色：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 4.需支持双码流技术，主码流H.265/H.264最高，子码流H.265/H.264/MJPEG 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 6.防补光过曝：支持 7.补光灯类型：柔光灯 8.接口：音频：1个内置麦克风，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3 11.具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能。 12.具备移动侦测（支持人形检测），区域入侵侦测，越界侦测 13.IP66防尘防水等级。。 | 台 | 24 |
| 2 | 监控汇聚交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，堆叠后的交换容量≥3.36Tbps；包转发率≥51Mpps 2.端口类型 24 个千兆电口， 4 个千兆 SFP 3.全网管三层交换机，支持Console/Telnet/命令行接口（CLI）配置 4.二层功能 支持 MAC 地址≥16K，VLAN容量≥4K 5.三层功能 支持 RIP、 OSPF、静态路由协议；支持 IPv6 特性； 6.业务口浪涌防护可达 10KV； 7.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 8.支持RRPP快速环网保护协议、支持G.8032以太网环网协议ERPS； 9.管理维护支持 SNMP v1/v2/v3、 Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 | 台 | 1 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.千兆非管理POE交换机； 2.包转发率14.88Mpps,交换容量20Gbps； 3.提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 4.坚固式高强度金属外壳 5.支持6 KV防浪涌（PoE口） 6.POE标准IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | 台 | 7 |
| 4 | 监控级硬盘 | 1.3.5 HDD,8TB,SATA 6Gb/s 2.支持RAID应用(搭配NVR) 3.24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 7 |
| 5 | 六类网线 | 1.整箱305米，国标六类网线• 支持千兆以太网信号传输。 2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 3.PVC护套，耐磨、抗拉强度高，保障安全。 4. 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 箱 | 8 |
| 6 | 网络机柜 | 1.机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 2.表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 3.门板类型：金属网孔门或者玻璃门 4.机柜尺寸600*600*1000 含8位PDU1个。 | 套 | 1 |
| 7 | 光纤收发器 | 1.即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，传输距离≥3km 2.4kV防雷设计，高可靠性 3.准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ 4.波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 5.外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 6.提供≥1个千兆光口，SC接口 | 对 | 7 |
| 8 | 64路高性能NVR | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、可内置16块SATA接口硬盘 2.支持最大网络输入带宽≥384Mbps 3.可同时显示输出24路1920×1080 格式的视频图像 4.针对人、车及事件类型快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 5.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 6.支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置 | 台 | 1 |
| 9 | 超融合平台一体机 | 1.2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 2.64位多核高性能处理器 3.DDR4高频率内存条 4.1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 5.报警IO：16路报警输入，4路报警输出 6.基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 7.500路视频，100个门禁，2000户可视对讲，1万人员，8车道，320个防区管理支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 8.支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 | 套 | 1 |
| 10 | 监控高清显示屏 | 1.屏幕可视区域 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm背光源类型 LED直下式背光源 像素间距 0.63 mm物理拼缝 3.5 mm 2.物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）亮度 500 cd/m² 3.可视角 178°(水平)/ 178°(垂直) 色深度 8 bit, 16.7 M 4.对比度 1200:1 响应时间 7.5 ms (G to G) 5.色域 72% NTSC表面处理 Haze 25% 6.接口参数 音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口 无控制接口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 7.配套4路输出解码器一台 8.配套HDMI线缆一套（含网线） 9.配套控制电脑一台（I5/16G/500G/2G独显） | 块 | 4 |
| 11 | 室外单模光纤 | 1.结构：4芯/6芯/8芯/12芯室外单模铠装光纤。 2.纤芯采用9/125µm光纤 3.传输性能：1310nm情况下衰减为小于0.5Db/km；1550nm情况下衰减小于0.4dB/km 4.最小弯曲半径：固定敷设：6D；移动安装：15D （D：电缆外径） 5.能承受中型的机械应力 6.实用于管道，架空环境 | 米 | 1300 |
| 12 | 电源线 | RVV2*2.5平方毫米聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套2芯软线缆 导体：多股裸铜丝绞合，符合GB/T3956第5种 弯曲半径：8D 适用范围：电器、仪表、电子设备、仪器、楼宇对讲、监视监控的控制安装 | 米 | 1300 |
| 13 | 配电改造 | 远程控制配线箱包含4G通讯主机台，标配回路单空开，可支持手机APP远程控制 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材及调试 | 1.弱电箱、PDU插座（8套） 2.监控支架及配套配件（24套） 3.光纤配件（机架式光纤盒、法兰） 4.配套六类水晶头 5.扎带、电工胶布、PVC线管直接、弯头 6.20镀锌管（镀锌管接头、弯头含配套配件） 7.100*100桥架（100*100金属桥架含配套配件） 8.PVC管、PVC防踩线槽 9.其他工程所必须的安装辅材 | 批 | 1 |
| 15 | 施工 | 1.包括线路敷设安装施工、网络配线施工、网络机柜安装等 2.包括登高车作业、光纤熔接等 3.桥架及镀锌管施工、支架焊接、施工固定件、防腐安装等 | 批 | 1 |

第五章  投标文件格式

招标

投标文件

项目编号：

投标文件内容：    	 	投标文件

投标人：                  	              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、资格审查部分

1、法人授权委托书（格式附后）

2、营业执照副本

3、无被限制投标承诺函

二、技术部分

1、投标函（格式附后）

2、技术方案（自拟）

三、商务部分

1、投标报价汇总表（格式附后）

2、投标报价明细表（格式附后）

资格审查部分

1、法定代表人授权书

致：                           （采购人）

本授权书声明：　            （投标人名称）的         （法人代表姓名、职务）授权　　（被授权人的姓名、职务）为我方参加                                项目的指定代理人，以我方名义全权处理与该项投标、签订合同等有关的一切事物。

特此声明

法定代表人（签字并盖章）：--------------------------------

职    务：------------------------------------------------

单位名称：------------------------------------------------

代理人（被授权人）签字或盖章：------------------------------

职    务：------------------------------------------------

单位名称：------------------------------------------------

日   期：

投标单位名称：                        （公章）

日      期：

- 营业执照副本

3、无被限制投标承诺函

致：                 （采购人）

（投标单位名称）      承诺，至投标截止之日，我公司不在安徽省内市级及以上招投标主管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

投标单位公章：

企业法定代表人（签字并盖章）：

日期：

技术部分

1、投  标  函

致：               （采购人）

根据贵方“                          （项目编号：   号）”投标文件公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表投标人              （投标单位全称），提交投标文件正本  份，副本  份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定及最终投标承诺完成所有服务内容。

（2）我们根据投标函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于业主方要求的    日历天内完成合同内容，承诺质保期    年。

（3）我们已详细审核全部投标函，包括修改文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的投标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）同意按贵方要求在投标现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝。

（6）我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（7）一旦我方中标，我方保证工程质量达到　合格　标准。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

年    月    日

2、技术方案（自拟）

三、商务部分

1、投标报价汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币小写： 元 大写： ， 税金 % |
| 优惠说明 | - 此监控安防系统要兼容并接入已有铜冠建安公司视频安防监控平台； - 并根据招标方要求，对铜冠建安公司基地现有监控系统维护维修。 - 其他优惠说明： |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

2、投标报价明细表

金额单位：元

| 序号 | 项目/品牌型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字、盖章）：

日 期：