## 高压柜、配电箱附件清单
明细清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用项目 | 交货地点
1 | UPS电源 | UPS-3000VA | 台 | 1 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
2 | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5A | 组 | 1 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
3 | 过电压保护器 | TBGB-A-10KV | 组 | 1 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
4 | 智能操控装置 | MX-SCDY-C | 只 | 1 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
5 | 静触头及触头盒，绝缘件等 | CH3-10/630A | 套 | 1 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
6 | 绝缘检测及选漏单元 | JGM530S | 只 | 40 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
7 | 绝缘检测及选漏单元管理软件V1.0 |  | 只 | 40 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
8 | 导线 | BVR 16mm2 | 米 | 120 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
9 | 导线 | BVR 35mm2 | 米 | 120 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
10 | 熔断器 | RT28-32X （6A），含熔芯 | 只 | 138 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
11 | 中间继电器+底座 | MY4-GS AC220V | 只 | 138 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
12 | 黄绿端子 | JHZ1-4JD，100只/盒 | 只 | 500 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
13 | 扎带 | 4*200 | 卷 | 3 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房
14 | 指示灯 | AD16 | 只 | 276 | 庐江矿业项目 | 铜冠建安电控设备厂厂房