## 报价单
报价单（TGJA-WZ-2024205）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 中置柜体 | KYN28A-12 1000*1660*2300，包含柜体连接铜排，具体见绿色智能高压柜订货图 |  | 台 | 11 |  |  |  |  | 电控—铜基新材料
2 | 远程监控站 | 配套该工段使用，具体见绿色智能高压柜订货图 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 电控—铜基新材料
3 | 通讯终端柜 | 配套该工段使用，具体见绿色智能高压柜订货图 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 电控—铜基新材料
4 | 断路器检修小车 | 配套该工段使用，具体见绿色智能高压柜订货图 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控—铜基新材料
9 | 合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市电控设备厂仓库； 3、除签名外要求一律打印，手写无效； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，合同签订后，货到验收合格后开票入账次月三月内无息全款支付给供方。
投标人单位（公章） | [7 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：