## 报价单
报价单：TGJA-WZ-2025-033（1包）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 隔爆开关柜体 | 1860*800*600，PJG,柜体厚度2.0,304不锈钢，提供隔爆柜型认证材料，具体见安庆铜矿采区变电所供电系统高压柜更新改造图纸 |  | 台 | 8 |  |  |  |  | 电控—安庆铜矿
2 | 照明综保开关柜体 | ZJZ2-4 127V/220V，,柜体厚度2.0,304不锈钢，提供隔爆柜型认证材料，具体见安庆铜矿采区变电所供电系统高压柜更新改造图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控—安庆铜矿
3 | 本安型电力监控分站壳体 | KJ698-F，,柜体厚度2.0,304不锈钢，提供隔爆柜型认证材料，具体见安庆铜矿采区变电所供电系统高压柜更新改造图纸 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 电控—安庆铜矿
4 | 合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市电控设备厂仓库； 3、除签名外要求一律打印，手写无效； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，合同签订后，货到验收合格后开票入账次月三月内无息全款支付给供方。
投标人单位（公章） | [7 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：